统一场安乐仪 B型

（产品使用说明书）

本产品是以普通观赏品、普通电子用品和小型仿生讯响器面市的。我们发明的这一同步仪系列产品问世已有17年之久了，声音大小，效果完全一样。介于这一原则，为了普及和让用户节约用电，尽量少更换电池，作了改变：①输出音量较小，用电省；②采用了全新设计的低工作电压IC芯片，电压可在2——3.2V工作正常；③总体元件集成化，外围元件少，损坏可能性也减少，便于普及和工作稳定，经久耐用。

1

产品使用方法

1.本B型安乐仪产品设计有两档：1小时或2小时的自动定时。仪器只发出一种流水鸟叫声，声音逼真，模拟创造出一个优雅而美妙的大自然环境，尤如置身在山涧清泉流水、花香鸟语的环境之中，给人心情舒畅、从而有助使紧张得到舒缓。

2.面对机壳，机壳右侧中部是电源开关兼功能选择开关，上拨②是2小时自动定时，面板左上角指示灯发光。中间关闭电源。下拨①是1小时自动定时，指示灯发光。自动停机还处通电状态（省电），仍需人为关掉电源（拨到中间档才是真正关闭电源）。

3.本机型是设计为2节5号干电池，

2

出厂时已配有两节高能碱性电池了，所以仪器购回，撕掉电池外塑料包装，装入电池，拨动开关就能正常工作。

4.机壳右侧上，是音量调节电位器，但不具备电源开关作用，向上推旋声音逐步增大至最大，向下旋转声音逐步变小，用户应以自己习惯，选用调节此旋扭。声音越大耗电也越大，声音越小则越省电。但声音大小，效果完全相等，这已是经17年来，广大用户使用证明了的。

5.使用的方法有两种：①是将仪器放在自己的正前方桌上或凳子上，距离1m左右，使用人以端坐为宜，放松、入静、双目轻闭。②是将仪器放、压在身体有关不适部位，这时使用人可躺、可坐、可靠

3

背，以放松舒适为准。最好能每日早晚各使用一次为妥。

6.使用方法也可参照本公司出产的其他系列产品，也可按自己意愿自由随意，或自己去总结体会。总之无固定要求，但要求用户并尽力做到能放松、入静、顺其自然，以便使自己尤如置身于真正的大自然环境之中一样，必定会帮助您身心愉快和带给您意想不到的好效果。

7.如果将产品放在桌子上，一台仪器可供一人或多人同时使用，而且功效完全一样。使用中双眼轻轻闭上，不可交头接耳，不可说话，不可胡思乱想，不可做任何事情，这样才能有更好的效果。使用人以端坐姿式为主。

4

8.本产品设计精巧紧凑并采用的是超小型元件和高度集成化，故用户应特别呵护，千万注意不可摔掉地面或受湿、受烤，以免损坏内部元件和机壳变形。

9.本产品宜使用高能碱性5号干电池，也可使用充电的5号充电电池（自己配充电器）。当电池电力不足时，发声音量较小，指示灯可能不亮了，这时使用效果也是同等的，需及时更换电池。仪器长时间不使用，干电池应从仪器后盖小仓门内取出，以免电池漏液损坏仪器内部元件。

产品包装与附件表

- 统一场安乐仪产品………………1台

- 产品使用说明书…………………1张

5

- 防震薄膜…………………………1片

- 外包装盒…………………………1只

产品参考技术参数

1.用电：内置3V碱性5号干电池2节。

静态工作电流：10mA±20%，

最大声时电流：90mA±25%。

2.功能：功能选择开关在机壳右侧中间。上档自动定时2小时，中档为关闭电源，下档为自动定时1小时。

3.输出：机壳右侧上方调节。音量输出0—30db（分贝）≥20%。

4.自动定时：1，2小时两档。

5.机壳：体积100×62×26mm＜1mm

6.重量：100g（不含电池）＜15%

其 他 说 明

6

1.使用前请先阅读产品说明书，这对用户获得好的效果有相当重要的作用。视力不好或文化差的用户，可叫亲属读听或向老用户或来电来函咨询。

2.当仪器刚购回安放电池后，拨通右侧功能开关仍不发声时，需先将电位器旋上至最大声或干电池，取下重新放回（正负极不可放反了），或换对新电池试一下。

2008年1月1日

谢谢您使用我公司的产品

7

广州同步电子技术有限公司

地址：广州市白云区广州大道北梅花园梅岗路1号大院202栋211号  邮编：510507

电话：020·87710013、87716315、87705864                     传真：020·87710680

网址：www.luokunsheng.com

电子邮箱：h1530@163.com

8